بسمه تعالی

فرم معرفی دروس نظری و عملی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

معرفی درس کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در سنجش آلاینده ها نیمسال اول 402-401

دانشکده: بهداشت                                                                                                           گروه آموزشی: مهندسی بهداشت محیط

| *رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط | * نام و شماره درس: کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها |
| --- | --- |
| *محل برگزاری: کلاس کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی مهندسی بهداشت محیط | *روز و ساعت برگزاری: شنبه 12-10 |
| *تعداد و نوع واحد(نظری/عملی): 1 واحد نظری - 1 واحد عملی |
| *دروس پیش نیاز: ندارد |
| * تلفن و روزهای تماس: 09132829853، شنبه تا چهارشنبه | *نام مسئول درس: رمضان صادقی |
| *آدرس Email: ramezansadeghi@yahoo.com | *آدرس دفتر: دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط |
| *هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با روشهای جدید آنالیز دستگاهی و ارتقای مهارت های آنها به گونه ای که بتوانند آلاینده های فیزیکی و شیمیایی موجود در محیط زیست را تفکیک، شناسایی و تعیین مقدار نمایند |
| اهداف اختصاصی درس: QA&QC و روش های تعیین RSD, SD, LOD, LOQ مبانی و ملاحظات کار با دستگاه های پیشرفته (دستگاه وری) آنالیز عنصری: توضیح ساختارهای اتمی، روش های اسپکتروسکوپی نوری بر پایه جذب، نشر و فلورسانس، دستگاه وری جذب اتمی (AAS)، منابع نوری، آشکارسازها، دستگاه وری نشر اتمی (AES)، اتمایزر، کوره گرافیتی، نشر اتمی با اتمایزر پلاسما(ICP)، روش های کالیبراسیون، آنالیز فلزات سنگین به صورت عملی آنالیز ترکیبات آلی فرار، توضیح مفاهیم کروماتوگرافی، کروماتوگرافی گازی، انواع آشکارسازهای دستگاه کروماتوگرافی گازی، روش های کالیبراسیون،کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور جرمی (GC/MS)، کار روی سموم، هیدروکربن های نفتی آنالیز ترکیبات آلی غیر فرار: کروماتوگرافی مایع، دستگاهوری، یون کروماتوگرافی (استفاده از تجهیزات اختصاصی) روش های آماده سازی نمونه ها: استخراج، تقطیر، تغلیظ، HSSPME،SPE،HS،SPME، نمونه از آلاینده های هوا و پسماند شیمی سطح: مطالعه سطوح جاذب با روش های میکروسکوپ الکترونی، روش های مبتنی بر استفاده از اشعه X مانند (XRD,SRF, EDAX) آشنایی با تجهیزات میکروبیولوژِیکی آشنایی با روش های الکتروشیمیایی (با تاکید بر پایش برخط و همزمان) |
| *منابع اصلی درس - Tomas O. Burgess C. UV- visible spectrophotometry of water and wastewater: Elsevier; 2007 - Lajunen LH, Peramaki P. spectrochemical analysis by atomic absorption and emission: Royal Society of Chemistry; 2004. - POOLE CF. GAS CHROMATOGRAPHY. 1st ed: Elsevier; 2012. - Dean JR. Extraction methods for environmental analysis: John Wiley Chichester; last edition. - Pavia DL, Lampman GM, Kriz GS, Vyvyan JA. Introduction to spectroscopy. Fifth edition, Cengage Learining; 2014. - Corradindi D. Handbook of HPLC: CRC Press; 2016. - Holler FJ. Skoog DA, Crouch SR. Principles of instrumental analysis. Belmont; Thomson. 2007. - Practical Instrumental Analysis: Methods, Quality Assurance and Laboratory Management. Sergio Petrozzi; Wiley- VCH. 2012. - Modern Analytical Chemistry, David Harvey, McGraw- Hill, last edition - شیمی تجزیه (ویرایش ششم)جلد سوم: اصول تجزیه دستگاهی، دکتر غلامرضا نبی بید هندی- مهندس حسن هویدی، انتشارات خانیران، 1388. نگرشی بر شیمی تجزیه (شیمی تجزیه 1،2 و دستگاهی)، آوید خامنه فر، انتشارات دیباگران، تهران مجتمع فنی تهران، 1386. دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی، ایوب پارچه باف حدید، انتشارات دانشگاه آزاد اردبیل، 1388. شیمی تجزیه دستگاهی، محمدرضا خانمحمدی، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، 1390. شیمی تجزیه دستگاهی، هالر، نیومن، انتشارات نشر دانشگاهی، مترجم عبدالرضا سلاجقه، آخرین ویرایش |
| * نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر ارزشیابی: آزمون از مطالب نظری آزمون از مطالب عملی گزارشات کار عملی دانشجویان |

بسمه تعالی

فرم معرفی دروس نظری و عملی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

معرفی درس نظری کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها نیمسال اول سال تحصیلی  402-401

دانشکده: بهداشت                                                                                                                      گروه آموزشی: مهندسی بهداشت محیط

| جدول زمان بندی ارائه برنامه درس نظری کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها نیمسال اول سال تحصیلی 402-401 |
| --- |
| ملاحظات | عنوان | تاریخ برگزاری کلاس | ساعت | جلسه |
|  | مبانی و ملاحظات کار با دستگاه های پیشرفته (دستگاهوری) | 2/7/401 | 12-10 | 1 |
|  | مبانی و ملاحظات کار با دستگاه های پیشرفته (دستگاهوری) | 9/7/401 | 12-10 | 2 |
|  | روش های آماده سازی نمونه ها: استخراج، تقطیر، تغلیظ، HSSPME،SPE،HS،SPME، نمونه از آلاینده های هوا و پسماند | 16/7/401 | 12-10 | 3 |
|  | QC و روش های تعیین RSD, SD, LOD, LOQ | 23/7/401 | 12-10 | 4 |
|  | مبانی و ملاحظات کار با دستگاه های پیشرفته (دستگاه وری) | 30/7/401 | 12-10 | 5 |
|  | آنالیز عنصری: توضیح ساختارهای اتمی، روش های اسپکتروسکوپی نوری بر پایه جذب، نشر و فلورسانس، دستگاه وری جذب اتمی (AAS)، منابع نوری، آشکارسازها، دستگاه وری نشر اتمی (AES)، اتمایزر، کوره گرافیتی، نشر اتمی با اتمایزر پلاسما(ICP)، روش های کالیبراسیون، آنالیز فلزات سنگین به صورت عملی | 7/8/401 | 12-10 | 6 |
|  | آنالیز عنصری: توضیح ساختارهای اتمی، روش های اسپکتروسکوپی نوری بر پایه جذب، نشر و فلورسانس، دستگاه وری جذب اتمی (AAS)، منابع نوری، آشکارسازها، دستگاه وری نشر اتمی (AES)، اتمایزر، کوره گرافیتی، نشر اتمی با اتمایزر پلاسما(ICP)، روش های کالیبراسیون، آنالیز فلزات سنگین به صورت عملی | 17/8/401 | 12-10 | 7 |
|  | آنالیز ترکیبات آلی فرار، نوضیح مفاهیم کروماتوگرافی، کروماتوگرافی گازی، انواع آشکارسازهای دستگاه کروماتوگرافی گازی، روش های کالیبراسیون،کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور جرمی (GC/MS)، کار روی سموم، هیدروکربن های نفتی | 21/8/401 | 12-10 | 8 |
|  | آنالیز ترکیبات آلی غیر فرار، نوضیح مفاهیم کروماتوگرافی، کروماتوگرافی مایع، انواع آشکارسازهای دستگاه کروماتوگرافی مایع، روش های کالیبراسیون،کروماتوگرافی مایع مجهز به دتکتور جرمی (LC/MS)، دستگاهوری، یون کروماتوگرافی (استفاده از تجهیزات اختصاصی) | 28/8/401 | 12-10 | 9 |
|  | شیمی سطح: مطالعه سطوح جاذب با روش های میکروسکوپ الکترونی، روش های مبتنی بر استفاده از اشعه X مانند (XRD,SRF, EDAX) | 5/9/401 | 12-10 | 10 |
|  | آشنایی با تجهیزات میکروبیولوژِیکی | 12/9/401 | 12-10 | 11 |
|  | آشنایی با روش های الکتروشیمیایی (با تاکید بر پایش برخط و همزمان) | 19/9/40 | 12-10 | 12 |

بسمه تعالی

فرم معرفی دروس نظری و عملی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاونت آموزشی – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

معرفی درس عملی کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها نیمسال اول سال تحصیلی  402-401

دانشکده: بهداشت                                                                                                       گروه آموزشی: بهداشت محیط

|  | جدول زمان بندی ارائه برنامه درس عملی کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها نیمسال اول سال تحصیلی 402-400 |
| --- | --- |
| ملاحظات | عنوان | تاریخ برگزاری کلاس | ساعت | جلسه |
|  | کلیات و اصول کار در آزمایشگاه های مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی مهندسی بهداشت محیط | 28/6/401 | 15-13 | 1 |
|  | محلول سازی | 4/7/401 | 15-13 | 2 |
|  | روش های آماده سازی نمونه | 11/7/401 | 15-13 | 3 |
|  | روش های آماده سازی نمونه ها: استخراج، تقطیر، تغلیظ، HSSPME،SPE،HS،SPME، | 18/7/401 | 15-13 | 4 |
|  | روش های آماده سازی نمونه ها: استخراج، تقطیر، تغلیظ، HSSPME،SPE،HS،SPME، | 25/7/401 | 15-13 | 5 |
|  | آشنایی با دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش UV-Vis | 2/8/401 | 15-13 | 6 |
|  | آشنایی با دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش UR-6000 | 9/8/401 | 15-13 | 7 |
|  | رسم منحنی کالیبراسیون | 16/8/401 | 15-13 | 8 |
|  | آشنایی با دستگاه گازکروماتوگرافی (GC) | 28/8/401 | 15-13 | 9 |
|  | آشنایی با دستگاه گازکروماتوگرافی (GC) | 30/8/401 | 15-13 | 10 |
|  | آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) | 7/9/401 | 15-13 | 11 |
|  | آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) | 14/9/401 | 15-13 | 12 |
|  | آشنایی با دستگاه جذب اتمی | 21/9/401 | 15-13 | 13 |
|  | آشنایی با دستگاه جذب اتمی | 28/9/401 | 15-13 | 14 |
|  | آشنایی با فلیم فتومتری | 3/10/401 | 15-13 | 15 |
|  | آشنایی با تجهیزات میکروبیولوژِیکی | 3/10/401 | 15-13 | 16 |
|  | آشنایی با میکروسکوپ الکترونی، روش های مبتنی بر استفاده از اشعه X مانند (XRD,SRF, EDAX) | جبرانی | 15-13 | 17 |
|  | آشنایی با روش های الکتروشیمیایی (با تاکید بر پایش برخط و همزمان) | جبرانی | 15-13 | 18 |